附件1：

北京科技大学顺德研究生院电梯信息

| 序号 | 品牌型号 | 层/站 | 单位 | 数量 | 额定载重（KG） | 速度 （m/s） | 单位内编号 | 电梯地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广州东森TWJ-300 | 2/2 | 台 | 1 | 300 | 0.4 | 1# | 2号楼餐厅 |
| 2 | 迅达Schindler 5400 | 11/11 | 台 | 1 | 1350 | 1.5 | A1 | 1号楼 |
| 3 | 迅达Schindler 5500AP | 11/11 | 台 | 1 | 2500 | 1.5 | A2 | 1号楼 |
| 4 | 迅达Schindler 5400 | 11/11 | 台 | 1 | 1350 | 1.5 | A3 | 1号楼 |
| 5 | 迅达Schindler 5400 | 6/6 | 台 | 1 | 1350 | 1.5 | A4 | 1号楼 |
| 6 | 迅达Schindler 5400AP | 7/7 | 台 | 1 | 1350 | 1.5 | A5 | 1号楼 |
| 7 | 迅达Schindler 5400 | 16/16 | 台 | 1 | 1000 | 1.5 | B1 | 2号楼 |
| 8 | 迅达Schindler 5400 | 16/16 | 台 | 1 | 1000 | 1.5 | B2 | 2号楼 |
| 9 | 迅达Schindler 5400 | 15/15 | 台 | 1 | 1000 | 1.5 | C1 | 3号楼 |
| 10 | 迅达Schindler 5400 | 15/15 | 台 | 1 | 1000 | 1.5 | C2 | 3号楼 |